Sławków, dnia 08 lutego 2016r

Nr 24  OSGW.6220.1.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,  poz. 267 ze zm.) w oparciu o art. 63 ust.1, art. 64 ust.1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,poz.1235 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 33, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2015r., Pana Jerzego Heidera GAS-ENGINEERING ul. Gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska, działającego w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

o r z e k a m

- Realizacja przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągu DN150 MOP 5,5MPa – długość           ok. 600 m w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa gazociągu relacji Zederman – Tworzeń, odgałęzienie do SRP Sławków Szymanowskiego”  nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art.63 ust.1 w/w ustawy.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 listopada 2015r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowany przez Pana Jerzego Heidera GAS-ENGINEERING ul. Gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska, zwrócił się do Burmistrza Miasta Sławkowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągu DN150 MOP 5,5MPa – długość ok. 600 m w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa gazociągu relacji Zederman – Tworzeń, odgałęzienie                do SRP Sławków Szymanowskiego”. Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej                           z zaznaczonym  obszarem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wypis z rejestru gruntów    z których wynika, że liczba stron postępowania wynosi powyżej 20, dlatego zastosowano art. 49 Kpa, zawiadamiając o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławków oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu. Do prowadzonego postępowania nie wniesiono wniosków i uwag.

Przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 33 jako instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta,  w oparciu o art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                     oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) pismem                                      Nr GKII.6220.3.2015r. z dnia 7 grudnia 2015r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wydanie  opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko opisanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem  Nr WOOŚ.4240.869.2015.IŁ z dnia 23 grudnia 2015r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej opinią  Nr NS/ZNS/523/616/6064/64/2015              z dnia 28 grudnia 2015r. wyrazili opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Sławkowa, po przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, uwzględnił stanowiska organów opiniujących i postanowieniem Nr 10 GKII.6220.3.2015 z dnia 11 stycznia 2016r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Teren projektowanego przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa, dla obszaru ŚRÓDMIEŚCIE, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/339/06  z dnia 03 lutego 2006r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego z dnia 05 kwietnia 2006r., nr 42, poz.1187) i obejmuje działki o nr geod. 1875/9, 1875/11, 1875/17, 1875/18, 1875/20, 1875/23, 1875/24, 1876/3, 1876/4, 1876/6, 1876/8, 1876/9, 1876/10, 1877/3, 1877/4, 1877/6, 1877/7, 1877/8, 1878/3, 1878/4, 1878/6, 1878/8, 1878/10, 1878/11, 1878/12, 1878/13, 1879/3, 1879/4, 1879/6, 1879/8, 1879/10, 1879/11,  1879/12, 1879/13, 1879/14, 1880/3, 1880/4, 1880/6, 1880/8, 1880/10, 1880/11, 1880/12, 1880/13, 1880/14, 1880/15, 1881/5, 1881/8, 1881/9, 1881/11, 1881/12, 1881/13, 1881/14, 1887/3, 1887/7, 1888/1, 1888/2, 1889/2, 1889/3, 1889/4, 1890/1, 1890/2, 1901.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie gazociągu DN150 MOP 5,5MPa odgałęzienie do SRP Sławków Szymanowskiego, o długości ok. 600 m. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn: ”Przebudowa gazociągu relacji Zederman – Tworzeń, odgałęzienie do SRP Sławków Szymanowskiego”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5MPa w miejscowości Sławków,

- wykonanie prac przełączeniowych,

- wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu DN150, wraz z demontażem infrastruktury nadziemnej istniejącego odgałęzienia do SRP Sławków Szymanowskiego.

Trasa projektowanego gazociągu prowadzi przez grunty rolne oraz pastwiska, pod drogą ulicy Księża Droga, pod drogą krajową DK 94 ul. Katowicka oraz pod droga gruntową ul. Karola Szymanowskiego, do miejsca włączenia na terenie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej SRP Sławków Szymanowskiego.

W trakcie realizacji inwestycji wyznaczony zostanie pas montażowy o szer. 12,0 – 20,0 m                    dla prowadzenia prac montażowych i ziemnych. Dojazd do placu budowy będzie odbywał się                    z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego. Hałas generowany w czasie prac budowlanych w rejonie istniejącej stacji gazowej może powodować uciążliwości akustyczne dla mieszkańców najbliższej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w odległości ok. 50 m. Zdecydowana większość prac budowlanych będzie realizowana w okresie dnia, w nocy wykonywane będą jedynie zadania niezbędne z punktu widzenia technologicznego. Uciążliwość hałasowa występować będzie tylko w fazie budowy i będzie mieć charakter miejscowy, okresowy. Gazociąg na całej długości będzie ułożony w ziemi tak, aby miał co najmniej 1,10 m przykrycia. Wody pochodzące z ewentualnego odwodnienia wykopów zostaną odprowadzone na teren tej samej powierzchni. Wykopy powinny być zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt. Wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum – w obrębie projektowanego przedsięwzięcia rosną pojedyncze drzewa. Gazociąg będzie posiadał nowoczesną antykorozyjną izolację oraz będzie wyposażony w automatycznie działającą antykorozyjną czynna ochronę katodową. Wstępne badania szczelności złączy będą przeprowadzane przy użyciu  powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,4 MPa, następnie gazociąg będzie poddany próbie pneumatycznej wytrzymałości dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Zostanie wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 4,0 m.

Na etapie eksploatacji prowadzone będą prace związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego gazociągu poprzez:

- kontrole okresowe gazociągu,

- pomiary i badania – okresowe sprawdzenie działania, pomiary, badania i ekspertyzy techniczne elementów, urządzeń. instalacji i wyposażenia,

- przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z Kartą Informacyjną, oddziaływanie na środowisko związane z eksploatacją projektowanego gazociągu będzie znikome. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, w tym siedlisk przyrodniczych. W zasięgu oddziaływania projektowanej linii nie występują formy  objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz.627 ze zm.), w tym obszary Natura 2000. Najbliższy obszar  chroniony – Łąki w Sławkowie PLH240043 - znajduje się w odległości ok.1,49 km od projektowanego przedsięwzięcia. Stwierdzono również, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Z uwagi na zakres planowanej inwestycji wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Po przeanalizowaniu wniosku i dokonaniu analizy zakresu i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji stwierdzono, że nie będzie ono znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja jest prawnie i faktycznie uzasadniona, wobec czego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,poz.1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji  określonych w art.72 ust.1 wyżej cytowanej ustawy.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego                          w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za  pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa  w terminie  14 dni od daty otrzymania  decyzji.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Sławkowa                      Nr 24 OSGW.6220.1.2016 z dnia  08 lutego  2016r                     o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia                   pn: Budowa gazociągu DN150 MOP 5,5MPa – długość ok. 600 m

w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa gazociągu relacji Zederman – Tworzeń, odgałęzienie do SRP Sławków Szymanowskiego”

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na Budowie gazociągu DN150 MOP 5,5MPa – długość ok. 600 m w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa gazociągu relacji Zederman – Tworzeń, odgałęzienie do SRP Sławków Szymanowskiego”

Inwestor:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Projektowany odcinek gazociągu zlokalizowany jest w powiecie będzińskim, mieście Sławków. Według zaplanowanej trasy gazociąg przebiega od punktu włączenia do gazociągu DN500   relacji Zederman – Tworzeń (pkt. A) przez łąki i pola, w pobliżu MZWiK Sławków ,pod droga asfaltową (ul. Księża Droga), pod jezdnią asfaltową droga krajowa nr DK 94 (ul. Katowicka), pod drogą gruntową (ul. Karola Szymanowskiego), a następnie do miejsca włączenia na terenie stacji gazowej redukcyjno – pomiarowa SRP Sławków Szymanowskiego (pkt. B).

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:

- budowę nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5MPa o długości ok. 600m w miejscowości Sławków, w tym wykonanie dwóch przewiertów poziomych:

  - pod drogą – ulica Księża Droga,

  - pod drogą krajową nr DN94 –  ulica Katowicka,

- wykonanie prac przełączeniowych,

- wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci gazowej DN150,

- demontaż nadziemnych elementów wyłączonego z eksploatacji gazociągu DN150.

Prace włączenia i przełączenia projektowanego gazociągu należy wykonać w okresie letnim tj. od         1 maja do 31 października. Podczas prac włączeniowych zasilanie SRP Sławków Szymanowskiego będzie realizowane ze zbiornika CNG.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5MPa w miejscowości Sławków,

- wykonanie prac przełączeniowych,

- wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu DN150, wraz z demontażem infrastruktury nadziemnej istniejącego odgałęzienia do SRP Sławków Szymanowskiego.

W zakresie rozpatrywanego układu przesyłowego występuje tylko odcinek liniowy.

Przewidywany czas realizacji inwestycji: ok. 2 - 3 miesiące.

Przedsięwzięcie usytuowane zostało:

- poza obszarami prawnie chronionymi – najbliższy obszar chroniony znajdują się w odległości ok. 1,49 km od projektowanego przedsięwzięcia – Łąki w Sławkowie PLH240043,

- poza terenami podmokłymi,

- projektowana gazociąg nie przecina cieków wodnych,

- poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

- w granicy Jednolitych części wód podziemnych (JCWPD):

- PLGW2000130

-      poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych;

- poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – najbliższe obiekty wpisane do rejestru zabytków archeologicznych znajdują się w odległości ok. 0,2 km od projektowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nie będzie naruszyć zasobów przyrodniczych a prace będą ograniczać do minimum ewentualne szkody na terenach przyległych. Realizacja inwestycji  nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe. Na potrzeby realizacji gazociągu przewiduje się wykonanie następujących prac:

- transportu na czas budowy,

- składowania humusu ze strefy wykopu,

- wykonania wykopu,

- wykonania komór nadawczych i odbiorczych,

- wykonania przewiertów poziomych,

- ułożenia i montażu rur wzdłuż wytyczonej trasy,

- zasypanie wykopu.

Realizacja inwestycji dotycząca części liniowej dla gazociągu  DN150 MOP 5,5MPa wymagać będzie, dla prowadzenia prac montażowych i ziemnych, pasa montażowego o szerokości 12,0 - 20,0m. Na okres budowy przewiduje się czasowe zajęcie terenu – jest to niezbędny pas terenu o szerokości od ok. 12m – 20 m potrzebny do wykonania inwestycji. Planowany gazociąg nie wymaga stałego zajęcia terenu. Szerokość pasa zostanie wykorzystana do:

- wykonania wykopu,

- składowania humusu ze strefy wykopu,

- składowania gruntu mineralnego z wykopu,

- ułożenia i montażu rur wzdłuż wytyczonej trasy,

- zasypania wykopu i rekultywacji terenu,

- zlokalizowania drogi serwisowej w celu zabezpieczenia komunikacji i transportu na czas budowy.

Głębokość wykopu określa się na 1,3 do 2,5 m (przykrycie gazociągu min. 1,1 m).

Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

Na trasie projektowanego gazociągu znajdują się grunty rolne oraz pastwiska. Po zakończeniu prac w pasie montażowym nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego.

Gazociąg zastanie zmontowany z rur stalowych, fabrycznie izolowanych. Odcinki rur będą spawane w terenie, dokładność spawów zostanie sprawdzona. Gazociąg będzie posiadał nowoczesną antykorozyjną izolację oraz będzie wyposażony w automatycznie działającą antykorozyjną czynną ochronę elektrochemiczną. Czynna ochrona katodowa (inaczej ochrona elektrochemiczna) zapewniona zostanie dla metalowych części gazociągu w celu ochrony przed korozją. Ochrona katodowa jest elementem podwyższającym trwałość gazociągu, a w konsekwencji zwiększającym jego bezpieczne użytkowanie na długie lata. Inwestorowi zależy na zminimalizowaniu ilości sprzętu budowlanego, jak również na ograniczeniu powierzchni terenu tymczasowo zajętego pod zaplecze budowy. Prowadzenie robót budowlanych związanych z gazociągiem będzie odbywało się sukcesywnie według przyjętego harmonogramu robót.

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia rosną pojedyncze drzewa. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona tylko w przypadku konieczności i ograniczy się do niezbędnego minimum (kilku do kilkunastu drzew). Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót związanych z wycinką będą w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto, będą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i ewentualnych karp stosowane będą:

•	piły mechaniczne,

•	narzędzia tnące, jak: piłki ręczne, sekatory, siekiery itp.,

•	rębarki do pokruszenia konarów i gałęzi.

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, usunięcie ewentualnych karp, wywóz urobku poza teren budowy, zasypanie dołów po ewentualnych karpach. W tym miejscu należy zaznaczyć, że drzewostan przewidziany do wycinki stanowi część kompleksu o charakterze gospodarczym, nasadzonym sztucznie i stosunkowo niedawno. Nie wyróżnia go więc struktura piętrowa. Z tego powodu, na obecnym etapie, nie zachodzą przesłanki określania szczególnych działań chroniących drzewostany. Zezwolenie na wycinkę drzew zostanie uzyskane w drodze odrębnego postępowania administracyjnego. Na trasie gazociągu nie występują tereny leśne.

Rozpatrywane przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane tak, aby zagwarantować minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko zgodnie z prawem ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami związanymi z ochroną środowiska. Przyjmuje się, iż wszystkie dostarczane urządzenia i armatura powinny być zgodne z polskimi i uznanymi międzynarodowymi normami i przepisami, powinny posiadać wymagane polskim prawem atesty i dopuszczenia wydane przez właściwe instytucje.