BURMISTRZ

MIASTA SŁAWKOWA

Sławków, dnia 26 września 2024 r.

Nr  278  OSGO.6220.11.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) – zwanej dalej ooś oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d, a także § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego w dniu 28 grudnia 2023 r., uzupełnionego w dniu 11 kwietnia 2024 r. oraz 
w dniu 29 kwietnia 2024 r., w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa rozlewni gazu płynnego eksploatowanej 
w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie”, gdzie inwestorem jest spółka AmeriGas Polska 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, działająca przez pełnomocnika – Pana Marcina Mandau, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sozoprojekt Sp. z o.o., 
z siedzibą przy ul. Powstańców 25, 40-952 Katowice

po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa rozlewni gazu płynnego eksploatowanej 
w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie”,

oraz zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś określam warunki i wymagania, o których mowa 
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś:

- Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek oleju, paliwa) należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom).

  - Nie dopuścić do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi mogącymi przenikać do wód. Miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi.

  - W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać 
i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.

  - Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze budowy, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów (place magazynowe) oraz miejsca postoju maszyn budowlanych 
i sprzętu transportowego należy usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych 
i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie.

  - Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) należy magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach, na utwardzonym podłożu.

  - We wszystkich wyżej wymienionych miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowalnych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości 
i rodzaju dla potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

  - W czasie prowadzenia robót budowalnych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, a także neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

  - Odpady powstające podczas fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie odcieków, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

  - Miejsce magazynowania odpadów powinno być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady budowlane z grupy 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach) i 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)). W ramach realizacji przedsięwzięcia powstawać będą również odpady niebezpieczne o kodach: 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), 15 02 02* (sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach)), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)), 17 02 04* (odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)). Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i opisanych pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych i czynników atmosferycznych, w wyznaczonym miejscu, na utwardzonym podłożu w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń 
i odcieków do ziemi i do wód. Odpady te należy przekazywać uprawnionym 
i wyspecjalizowanym podmiotom.

  - Odpady należy magazynować w oznakowanych pojemnikach / kontenerach / workach (w zależności od rodzaju odpadu), w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi, 
a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

  - Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby należy wykonać jednokierunkowo oraz zapewnić możliwość przemieszczania się ewentualnych zwierząt poza obręb robót lub dokonać przeniesienia zidentyfikowanych osobników poza obręb prowadzonych prac. Przy wyborze miejsca, do którego przenoszone będą zwierzęta należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na wybranym stanowisku.

  - Masy ziemne z wykopów i przemieszczeń należy rozplantować na terenie należącym do inwestora. Nadwyżkę mas ziemnych powstałych z wykopów stanowiących odpad o kodzie 17 05 04 oraz ewentualnej wymiany gruntów bezpośrednio po wydobyciu należy wywieść poza teren inwestycji do odzysku lub innego zagospodarowania. Materiały z demontażu powstałe podczas realizacji i likwidacji przedsięwzięcia należy w sposób selektywny gromadzić i przechowywać w oddzielnych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, pojemnikach / kontenerach, które następnie należy przekazywać podmiotom uprawnionym do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.

  - W trakcie eksploatacji inwestycji wytwarzane odpady należące do grupy 15 i 17 np. odpady o kodach 15 01 04 (opakowania z metali), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 
17 04 01 (miedź, brąz, mosiądz) oraz 17 04 05 (żelazo i stal) należy gromadzić 
w wyznaczonych, opisanych pojemnikach / kontenerach usytuowanych w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je odpowiednim firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

  - Na etapie budowy samochody przewożące materiały pylące należy zabezpieczyć (plandekami lub innego typu przykryciami), celem ograniczenia emisji niezorganizowanej.

  - Należy prowadzić czyszczenie pojazdów opuszczających plac budowy, a także czyszczenie okolic placu budowy oraz dróg dojazdowych z ziemi / piasku naniesionych na kołach pojazdów, w tym zamiatanie przez wyznaczonego do tego pracowników budowy. 
W okresach długotrwałej suszy należy dokonywać zraszania powierzchni, z których mogą unosić się zanieczyszczenia pyłowe.

  - W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy do minimum ograniczyć uciążliwości dla ludzi 
i środowiska poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy.

  - Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

  - Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy wykorzystywać materiały posiadającej niezbędne atesty i certyfikaty. Sprzęt wykorzystywany w trakcie budowy musi być sprawny, co należy poświadczyć odpowiednimi badaniami technicznymi.

  - W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych nie należy prowadzić prac w porze nocnej (z wyjątkiem prac wymagających nieprzerwanego ciągu technologicznego). Prace budowlane należy ograniczyć do dni roboczych, do pory dziennej tj. 6:00 – 22:00, a wykorzystywane maszyny podczas przerwy w pracy należy wyłączyć, co pozwoli ograniczyć niekorzystne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu. Emisja hałasu nie może przekroczyć 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w ciągu nocy, dlatego należy używać urządzeń i maszyn spełniających polskie normy w zakresie emisji hałasu.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy małych i średnich zwierząt.

  - W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca robót musi uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne.

  - W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (stopniowo obniżać lustro wody). Należy do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej. Wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób niepowodujący zalewanie terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, 
w szczególności kierunku odpływów wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich – wody należy odpompowywać do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

  - Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów należy odprowadzać systemem zakładowej kanalizacji deszczowej, a następnie kierować do urządzeń kanalizacyjnych operatora zewnętrznego. Wody opadowe i roztopowe ujmowane z miejsc potencjalnie zanieczyszczonych tj. placów, dróg, torów i bocznic kolejowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji operatora zewnętrznego należy oczyścić w separatorze substancji ropopochodnych.

  - Należy zapewnić nadzór przyrodniczy w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji, pełniony przez osoby w szczególności o doświadczeniu herpetologa, przy pracach związanych z:

    - weryfikacją rzeczywistego zasiedlenia siedlisk przez płazy i gady w granicach terenu inwestycji w okresie rozpoczęcia prac,

    - przeglądem placu budowy (w tym wykopów, zagłębień wypełnionych wodą, zastoisk 
i zalewisk, rowów, studni) w poszukiwaniu zwierząt – w razie potrzeby ich uwolnieniem oraz przemieszczeniem poza plac budowy,

    - zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem płazów poprzez wykonanie ogrodzeń tymczasowych,

    - kontrolą skuteczności i stanu zabezpieczeń placu budowy wygrodzeniem tymczasowym.

  - W przypadku realizacji prac w okresie sezonowych wędrówek płazów i gadów, a także 
w okresie ich rozrodu, w miejscach występowania zgrupowań płazów / gadów i w pobliżu miejsc ich rozrodu należy wykonać grodzenie wykopów i dróg technologicznych tymczasowymi płotkami – grodzenie ochronno-naprowadzające. Należy systematycznie sprawdzać miejsca, w których ustawiono płotki i w przypadku zaobserwowania osobników należących do gromady płazów i gadów należy, pod nadzorem przyrodniczym, przenieść je do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją.

  - W razie konieczności należy przenieść gatunki podlegające ochronie do lokalizacji zastępczych lub otoczyć teren ich występowania siatkami ochronnymi.

  - Przed likwidacją wykopów wokół fundamentów należy sprawdzić czy nie uwięziły się 
w nich zwierzęta. W przypadku wykorzystania pomp, węże ssące należy zabezpieczyć siatkami, tak aby nie przedostały się do nich zwierzęta (płazy), np. poprzez montaż na końcówkę węża konstrukcji przypominającej kosz ze szczelnej siatki, o oczkach <5 mm, która zostanie umieszczona ok. 20-30 cm od otworu węża, w celu uniknięcia ewentualnego zgniatania płazów przy zasysaniu.

  - Ścieki bytowe, powstające w trakcie prac budowlanych, należy gromadzić w szczelnych zbiornikach tj. przenośnych kabinach sanitarnych typu TOI-TOI, które będą opróżniane 
i zagospodarowywane przez koncesjowanego odbiorcę nieczystości ciekłych. Należy również zapewnić pracownikom dostęp do istniejącego zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie zakładu.

  - Ścieki bytowe, powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, należy odprowadzać do zakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie oczyszczać w przydomowej oczyszczalni ścieków.

  - W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, w tym ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub ich likwidacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wyjątek stanowią roboty związane z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

  - Zaopatrzenie w wodę, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, należy prowadzić za pośrednictwem sieci wodociągowej należącej do innego podmiotu, na podstawie zawartej umowy.

  - Nie należy oświetlać terenów przyległych do placu budowy.

  - Zabrania się wypalania roślinności, jak i używania otwartego ognia na terenie inwestycji.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy:

  - Zaprojektować trzy dodatkowe zbiorniki magazynowe gazów o pojemności ok. 600 m3 każdy (rozbudowa istniejącego parku zbiornikowego).

  - Zaprojektować trzy dodatkowe pompy (rozbudowa istniejącej pompowni).

  - Zaprojektować dwa dodatkowe stanowiska do załadunku i / lub rozładunku gazu do autocystern, wraz z wagami samochodowymi (rozbudowa istniejących stanowisk załadunkowo-rozładunkowego gazu płynnego dla cystern samochodowych).

  - Zaprojektować, w północnej części terenu zakładu, na wschód od istniejących torów kolejowych i stanowisk do rozładunku i / lub załadunku cystern kolejowych, nowy tor 
o długości ok. 820 m z trzema rozjazdami (rozbudowa bocznicy kolejowej).

  - Zaprojektować nową drogę ppoż. (techniczną) wzdłuż północnej i wschodniej granicy zakładu).

  - Zaprojektować separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, który będzie oczyszczał wody opadowe i roztopowe zbierane z miejsc potencjalnie zanieczyszczonych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji operatora zewnętrznego.

  - Wyposażyć instalacje i poszczególne obiekty w układy zabezpieczające, w tym m.in.: systemy detekcji gazu, systemy detekcji płomieni, przepływomierze, systemy chroniące przed przepełnieniem zbiorników, wyłączniki bezpieczeństwa itp.

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym do Urzędu Miasta Sławkowa w dniu 28 grudnia 2023 r., uzupełnionym w dniu 11 kwietnia 2024 r. oraz w dniu 29 kwietnia 2024 r., spółka AmeriGas Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, działająca przez pełnomocnika – Pana Marcina Mandau, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sozoprojekt Sp. z o.o., 
z siedzibą przy ul. Powstańców 25, 40-952 Katowice, wystąpiła o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa rozlewni gazu płynnego eksploatowanej w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu AmeriGas Sp. z o.o. w Sławkowie przy ul. Groniec 1, prowadzącego działalność w zakresie magazynowania i przeładunku gazu płynnego propan, butan oraz propan-butan, a także dystrybucji tych gazów do odbiorców. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 666, 667, 675, 676, 594/1, 670/1, 677/1, 671/2 oraz 672/2 obręb Niwa.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (art. 74 ust. 1 pkt 2),

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (art. 74 ust. 1 pkt 3),

- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 (art. 74 ust. 1 pkt 3a),

- na podstawie art. 74 ust. 1a Wnioskodawca został zwolniony z dołączenia do wniosku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6

Ponadto przedłożono pełnomocnictwo dla Pana Marcina Mandau do reprezentowania spółki AmeriGas Polska Sp. z o.o. w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane tj. § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d, a także do § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60:

- § 3 ust. 2 pkt 2 – przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

  - w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d – instalacje do podziemnego magazynowania: gazów łatwopalnych – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3,

- § 3 ust. 2 pkt 3 – przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1,

  - w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 – linie kolejowe inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29, urządzenia do przeładunku w transporcie intermodalnym, mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dróg kolejowych oraz bocznice co najmniej z jednym torem kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 km.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest Burmistrz Miasta Sławkowa.

Tutejszy organ zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 15 maja 2024 r., znak: OSGO.6220.11.2023, zgodnie z art. 61 § 4 kpa, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania 
i wystąpieniu do organów współdziałających. Strony postępowania poinformowano również (na podstawie art. 10 kpa) o możliwości ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania, możliwości przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania uwag i wniosków. Liczb stron postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, 
w związku z czym tut. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zgodnie z wymogami art. 74 ust 3 ustawy ooś i art. 49 kpa. Zawiadomienie stron nastąpiło w formie publicznego obwieszczenie w siedzibie organu właściwego w sprawie (tj. w Urzędzie Miasta Sławkowa przy ul. Rynek 1 oraz ul. Łosińska 1) oraz przez udostępnienie zawiadomienia
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu (www.bip.slawkow.pl).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta Sławkowa w dniu 15 maja 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice), Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach (Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 57, 42-500 Będzin), załączając niezbędną dokumentację sprawy, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta Sławkowa zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2024 r., znak: OSGO.6220.11.2023, zawiadomił strony postępowania o wydaniu opinii i postanowienia przez organy opiniujące. Poinformował również o możliwości zapoznania się z otrzymanymi opiniami 
w siedzibie urzędu prowadzącego postępowanie w niniejszej sprawie w terminie 7 dni od dnia podania zawiadomienie do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z wydanymi opiniami i postanowieniem, również do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej opinią z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu), znak: NS.NZ.9027.17.1.346.1840.23.2024, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia 
i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu), znak: WOOŚ.4220.257.2024.JKS.1, postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach opinią z dnia 10 lipca 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu – 16.07.2024 r.), znak: CK.ZZŚ.4901.103.2024.EK.2, po złożeniu wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę w dniu 18 lipca 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu), stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Miasta Sławkowa stwierdził, że całość zgromadzonego materiały jest wystarczająca i biorąc pod uwagę stanowisko organów opiniujących, a także ze względu na rodzaj i charakterystykę inwestycji, jej lokalizację oraz aktualne zagospodarowanie terenu realizacji oraz obszaru jej oddziaływania, postanowił zająć stanowisko tożsame ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni 
w Katowicach – stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ww. ustawy, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Biorąc pod uwagę powyższe, w niniejszej decyzji Burmistrza Miasta Sławkowa w całości uwzględniono warunki zawarte w ww. opiniach.

Według informacji przedłożonych w karcie informacyjnej planowana inwestycja – modernizacja i rozbudowa rozlewni gazu płynnego – zostanie zrealizowana na terenie istniejącego zakładu w Sławkowie, prowadzącego działalność związaną z importem, magazynowaniem, rozlewaniem, dystrybucją oraz sprzedażą gazu płynnego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych. Planowana modernizacja i rozbudowa obejmować będzie m.in.:

- rozbudowę tzw. parku zbiornikowego, w tym m.in. rozbudowę leżni (fundamentu ziemnego) zbiorników, budowę nowej ściany oporowej żelbetonowej oraz posadowienie trzech nowych zbiorników magazynowych o pojemności ok. 600 m3 każdy, a także związaną z tym rozbudowę układu pompowego,

- rozbudowę układu załadunkowo – rozładunkowego gazu dla autocystern o dwa dodatkowe stanowiska wraz z wagami,

- rozbudowę bocznicy kolejowej poprzez budowę dodatkowych torów o łącznej długości ok. 820 m wraz z trzema rozjazdami,

- modernizację istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zakładu.

Burmistrz Miasta Sławkowa wnikliwie przeanalizował sprawę, w tym opinie wydane przez właściwe organy opiniujące. Przeanalizował poszczególne etapy realizacji opisywanego przedsięwzięcia oraz dane dotyczące emisji zanieczyszczeń tj. pyłowych, zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodów i innych pojazdów, emisję hałasu przy pracach budowlanych, rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych odpadów.

Według założeń i zastosowanych obliczeń przedstawionych przez Wnioskodawcę emisja z ww. źródeł nie będzie przekraczała wartości granicznych. Na etapie realizacji, w trakcie wykonywania robót budowlanych, będzie występowało oddziaływanie na środowisko, jednak oddziaływanie to będzie punktowe i krótkotrwałe. Na podstawie przedstawionych w analizach wpływu na środowisko, zarówno fazy realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, ustalono, iż nie spowoduje ona ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze oraz na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, położone na północ w odległości ok. 260 m od granicy terenu zakładu AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie. W analizie przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniono hałas emitowany ze wszystkich źródeł, jakie eksploatowane będą po realizacji inwestycji oraz najmniej korzystne warunki zakładające jednoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu z maksymalnymi mocami akustycznymi (lub poziomami dźwięku). Przestawione wyniki wskazują, że AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie, po realizacji przedsięwzięcia, nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem (tj. 50,0 dB w porze dnia i 40,0 dB w porze nocy). Wyniki analiz przedstawionych 
w przedłożonej dokumentacji wskazują także, że nie dojdzie do ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniami przedsięwzięć realizowanych 
i zrealizowanych znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Tutejszy organ przeanalizował założenia Wnioskodawcy związane z gospodarką odpadową – na etapie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia, powstające odpady będą selektywnie magazynowane 
w wyznaczonych do tego celu miejscach o utwardzonym podłożu, w opisanych pojemnikach / kontenerach / workach, a następnie przekazywane będą do odpowiednich podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady niebezpieczne, powstające na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, będą gromadzone w zamkniętych, wykonanych 
z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach / beczkach / kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu w pobliżu prowadzonych prac budowlanych, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady o znacznych objętościach np. ziemia z wykopów, będą magazynowane luzem w sposób zorganizowany (w formie pryzm) na istniejących placach składowych.

Realizacja zamierzenia w wariancie zaproponowanym przez Wnioskodawcę nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe – inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości powstających wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe zbierane z miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczenie tj. z placów, dróg, torów i bocznic kolejowych) przed odprowadzeniem do kanalizacji operatora zewnętrznego – spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. – będą podczyszczane w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych. Ilość ścieków bytowych również nie ulegnie zwiększeniu – nie planuje się zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników. Na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestor planuje wyposażyć plac budowy 
w przenośne toalety typu TOI-TOI oraz udostępnić pracownikom zatrudnionym przy budowie istniejące zaplecze socjalne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, tak jak dotychczas, ścieki bytowe będą ujmowane w zakładową kanalizację sanitarną i oczyszczane w oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie zakładu, a następnie po podczyszczeniu będą kierowane do kanalizacji operatora zewnętrznego zgodnie z posiadaną umową.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego od wielu lat (tj. od 1999 r.) zakładu zajmującego się magazynowaniem 
i dystrybucją gazów płynnych. AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie kwalifikującego się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważanej awarii przemysłowej w związku 
z magazynowaniem na jego terenie znacznych ilości gazów skrajnie łatwopalnych tj. propan, butan czy mieszanki propan-butan zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). W chwili obecnej maksymalnie, 
w jednym czasie, na terenie ww. zakładu może znajdować się 2 815 Mg ww. gazów, w tym 
w zbiornikach magazynowych, magazynach butli, w cysternach kolejowych i samochodowych. 
Z tego względu AmeriGas Polska Sp. z o.o. posiada opracowane stosowne dokumenty w celu zapobiegania i ograniczania skutków potencjalnych awarii przemysłowych:

- zgłoszenie zakładu jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w którym to przedstawiono m.in. charakterystykę fizyko-chemiczną oraz informacje o rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na jego terenie,

- program zapobiegania awariom, w którym zamieszczono system zarządzania zakładem gwarantujący ochronę ludzi i środowiska,

- raport o bezpieczeństwie, zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym uwzględniono obowiązki pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, szkolenia pracowników, funkcjonowanie systemu umożliwiającego systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia, instrukcję bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, analizę przewidywanych sytuacji awaryjnych, prowadzenie monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,

- wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, w którym opisano środki zapewniające gotowość na wypadek wystąpienia awarii i ograniczenia jej skutków, zasady postępowania na wypadek awarii przemysłowej oraz zasady postępowania poawaryjnego.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalnie, w jednym czasie, na terenie zakładu w Sławkowie będzie mogło być magazynowanych 6 105 Mg skrajnie łatwopalnych gazów. Jednakże magazynowanie dodatkowych ilości gazów łatwopalnych nie zmieni kwalifikacji zakładu AmeriGas Sp. z o.o. w Sławkowie, który obecnie kwalifikowany jest jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia – jego modernizacji i rozbudowie – koniecznym będzie, aby wszystkie dokumenty, o których wspomniano wyżej m.in. raport o bezpieczeństwie, zostały zaktualizowane. W bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni gazu płynnego AmeriGas Polska Sp. z o.o. (od strony północnej i wschodniej, 
w odległości ok. 120 pomiędzy najbliższymi obiektami technologicznymi z LPG w obu zakładach – tj. pomiędzy bocznicami kolejowymi / cysternami na nich ustawionymi) znajduje się inny zakład zakwalifikowany do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – BARTER S.A. Dla spółki tej wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzję Burmistrza Miasta Sławkowa nr 392 OSGW.6220.8.2017 z dnia 18 grudnia 2018 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa terminalu przeładunkowego w Sławkowie” oraz decyzję Burmistrza Miasta Sławkowa nr 239 OSGO.6220.1.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa terminala przeładunkowego w Sławkowie”. W chwili obecnej trwa budowa terminala przeładunkowego w Sławkowie, gdzie inwestorem jest spółka BARTER S.A. Zarówno AmeriGas Polska Sp. z o.o., jak i BARTER S.A., prowadzą / będą prowadziły działalność w zakresie magazynowania i dystrybucji gazu płynnego propan, butan oraz propan-butan. Każdy 
z powyższych zakładów kwalifikuje się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Spółka BARTER S.A. do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa terminala przeładunkowego 
w Sławkowie” przedłożyła analizę bezpiecznej odległości dla rozbudowy terminala przeładunkowego sporządzoną w marcu 2024 r. W analizie tej stwierdzono, że rozbudowywany terminal nie będzie stwarzał nieakceptowalnego zagrożenia dla terenów sąsiednich, w tym zabudowy jednorodzinnej i sąsiedniego zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [AmeriGas Polska Sp. z o.o.], który znajduje się w odległości ok. 120 m (odległości pomiędzy najbliższymi obiektami technologicznymi z LPG w obu zakładach – tj. pomiędzy bocznicami kolejowymi / cysternami na nich ustawionymi) i ponad 100 m (odległość między bocznicami a kopcowanymi zbiornikami magazynowanymi).	Zarówno spółka AmeriGas Polska Sp. z o.o., jak i BARTER S.A., przed oddaniem swoich nowo wybudowanych / rozbudowanych obiektów do eksploatacji będą musiały uaktualnić stosowne dokumenty, 
a uruchomienie obiektów możliwe będzie dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu tychże dokumentów potwierdzających prawidłowe systemy zarządzania bezpieczeństwem. Jednocześnie AmeriGas Polsa Sp. z o.o. i BARTER S.A. będą współpracować „(…) w zakresie wzajemnego informowania się o czynnikach mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków, lub powodować wystąpienia efektu domino”. Potwierdzeniem powyższego jest planowa budowa, wzdłuż północnej i wschodniej granicy zakładu AmeriGas Polska Sp. z o.o., drogi ppoż, która stanowić będzie jednocześnie drugą, awaryjną drogę ppoż. dla zakładu BARTER S.A.

Rozlewnia AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie jako funkcjonujący zakład, posiada zidentyfikowane zagrożenia związane z magazynowaniem i dystrybucją gazów płynnych, a także stosuje szereg zabezpieczeń, które mają na celu zapobieganie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej. Do najważniejszych metod zapobiegania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej, które są i będą stosowane w zakładzie zalicza się:

- identyfikację i monitorowanie wszystkich obiektów, w których są magazynowane lub dystrybuowane substancje wykazujące właściwości niebezpieczne, tj. gazy płynne, 
z uwzględnieniem właściwości tych substancji i zagrożeń, jakie mogą one powodować,

- wyposażenie instalacji i poszczególnych obiektów w układy zabezpieczające, w tym m.in. systemy detekcji gazu, systemy detekcji płomieni, przepływomierze, systemy chroniące przed przepełnieniem zbiorników, wyłączniki bezpieczeństwa,

- zakład posiada wyznaczone odpowiednie strefy pożarowe, a także układy ochronne ppoż. (np. zbiornik wody ppoż. z pompownią, sprzęt ppoż.),

- wszystkie obiekty i urządzenia przeznaczone do magazynowania i dystrybucji substancji potencjalnie niebezpiecznych spełniają odpowiednie wymagania techniczno-budowlane i instalacyjne określone w przepisach szczegółowych z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej,

- instalacja podlega regularnym przeglądom technicznym, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wykonywane są prace naprawcze,

- instalacja eksploatowana jest pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem prowadzonych procesów technologicznych – w zakładzie prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych.

W wyniku rozbudowy istniejących stanowisk do rozładunku i/lub napełniania cystern samochodowych planuje się wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk załadunkowo – rozładunkowych wraz z wagami samochodowymi. Nowe stanowiska zostaną wyposażone 
w niezbędne zabezpieczenia bezpieczeństwa (tak jak istniejące stanowiska), w tym m. in.: armaturę odcinającą, węże elastyczne z zaworami sucho odcinającymi, armaturę kontrolną, instalację zraszaczową, sieć stałych eksplozymetrów, układ detekcji płomieni czy sieć wyłączników awaryjnych (bezpieczeństwa). W wyniku realizacji przedsięwzięcia istniejący park zbiornikowy zostanie rozbudowany, z południowej strony, o dodatkowe trzy zbiorniki magazynowe 
o pojemności 600 m3 każdy. Istniejący park zbiornikowy wyposażony jest w niezbędne zabezpieczenia bezpieczeństwa, w tym m.in.: armaturę odcinającą, instalację odwadniającą armaturę kontrolno-pomiarową czy zawory bezpieczeństwa. Armatura odcinająca obejmuje zawór nadmiernego wypływu (zamontowanego wewnątrz zbiornika), który samoczynnie zamyka się przy zbyt dużym wypływie płynnego gazu ze zbiornika, oraz zawory zwrotne na instalacji napełniającej zbiornik (pozwalające przesłać gaz tylko do zbiornika), zawory zamykające pneumatyczne oraz ręczne. Armatura kontrolno-pomiarowa umożliwia pomiar temperatury gazu wewnątrz zbiornika, pomiar ciśnienia wewnątrz zbiornika oraz pomiar napełnienia zbiornika. Istniejący system zabezpieczenia zbiorników zostanie stosownie rozbudowany po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zabudowy dodatkowych zbiorników – będą to układy analogiczne, jak zainstalowane w istniejących zbiornikach.

Rozlewnia gazu płynnego AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie, której rozbudowa 
i modernizacja jest planowana, zaliczana jest do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w obrębie zwartej zabudowy miast 
i wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowa ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Treść wskazanego art. 73 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska nie dotyczy budowy 
i rozbudowy zakładów na obszarach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania 
i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sławkowa dla obszaru Groniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/585/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, teren objęty wnioskiem obejmuje obszar oznaczony symbolem 7U-P – Teren usług lub produkcji. Zgodnie z zapisami ww. uchwały zakazuje się lokalizowania obiektów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych na terenach o symbolach 1U-P, 6U-P, 9U-P i 10U-P.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia dla modernizacji i rozbudowy rozlewni gazu płynnego eksploatowanej w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie zostały opisane środki zapobiegawcze, zarówno organizacyjne jak i techniczne, ograniczające do minimum możliwość wystąpienia poważnej awarii. Ponadto ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na prowadzącego zakład 
o dużym ryzyku – przed przystąpieniem do jego eksploatacji – obowiązek opracowania / aktualizacji szeregu dokumentów z zakresu zapobiegania awariom i bezpieczeństwu oraz ich uzgodnienia tj. opracowanie (lub aktualizację) systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu, opracowanie (lub aktualizację) i przedłożenie właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raportu o bezpieczeństwie, opracowanie (lub aktualizację) i przedstawienie do zatwierdzenia właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, dostarczenie właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. W związku z powyższym stwierdzono, iż prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jest niezwykle małe dzięki zastosowanym w zakładzie środkom bezpieczeństwa. Nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, poszczególne elementy planowanych instalacji i obiektów będą zaprojektowane i wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Praw budowlanego i normami branżowymi uwzględniając ich przeznaczenie i pełnienie określonych funkcji. Wykonanie projektowanych układów zgodnie 
z normami i przepisami szczegółowymi pozwoli na ograniczenie ryzyka negatywnego oddziaływania czynników naturalnych na planowaną inwestycję i tym samym na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej. W projekcie budowlanym i wykonawczym zwrócona zostanie uwaga na przyszłe nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, w szczególności deszczów nawalnych i porywistych wiatrów. Materiały stosowane do prac będą odznaczały się wysoka jakością, co zapewni realizowanym elementom inwestycji odpowiednią wytrzymałość, adekwatną do funkcji i przeznaczenia.

W przypadku planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność planowania specjalnych rozwiązań technologicznych przystosowujących planowane przedsięwzięcie do postępujących zmian klimatu, uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi.

Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia względem form ochrony przyrody (najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: Dolina Białej Przemszy PLH240038, 
w odległości ok. 1,0 km oraz Łąki w Sławkowie PLH240043, w odległości ok. 1,5 km) należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 oraz gatunki roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) oraz innych rozporządzeń. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla krajobrazu oraz dla obszarów: wodno-błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego), siedlisk łęgowych oraz ujść rzek; wybrzeży, górskich i leśnych stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej; o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa (ok. 66 km) nie zachodzi ryzyko wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

Obszar inwestycji nie znajduje się w obszarze szczególnie zagrożonym powodziom.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ze względu na jego rodzaj i charakter będzie miało zasięg lokalny.

Biorąc pod uwagę powyższe materiały dowodowe w sprawie, lokalizację przedsięwzięcia, parametry techniczne, planowany sposób realizacji, rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia tutejszy Organ – Burmistrz Miasta Sławkowa, przychylił się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, którzy zajęli stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej modernizacji 
i rozbudowy rozlewni gazu płynnego eksploatowanej w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu tutejszy Organ zawiadomił strony postępowania zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 12 sierpnia 2024 r., znak: OSGO.6220.11.2023, o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przysługującym stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienie do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Informacja o wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została włączona do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (zgodnie 
z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy ooś) oraz bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy ooś).

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w niniejszej decyzji tut. Organ wskazał jakimi okolicznościami kierował się rozstrzygając o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz szczegółowo odniósł się do kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Jak wykazano w uzasadnieniu ww. decyzji, po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań i zabiegów, jak również po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uwzględnieniu warunków zawartych w ww. decyzji, przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, w tym zdrowie i życie ludzi.

Mając na względzie całość przeprowadzonego postępowania, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy prawne oraz zebrane dokumenty, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z częścią I poz. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) pobrano opłatę w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) płatną przed wydaniem niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Potwierdzenie dokonania opłaty wpłaconej na rachunek bankowy Gminy Sławków (wpłata z dnia 22 grudnia 2023 roku) pozostaje w aktach sprawy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustaw ooś oraz zgłoszeń określonych w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, 
o których mowa w art. 86 ustawy ooś.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa stronom przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Henryka Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Stosownie do art. 127a § 1 kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Sławkowa oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 127a §2).

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Maksym Pięta

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia – zgodnie z art. 82 ust. 3.

Otrzymują:

- Wnioskodawca: AmeriGas Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

działający przez pełnomocnika:

Marcin Mandu Sozoprojekt Sp. z o.o., ul. Powstańców 25, 40-952 Katowice

- Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Sławkowa (przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Łosińska 1)

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa

- Referat Spraw Obywatelskich (w miejscu)

- a/a – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (w miejscu)

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

ul. Kościuszki 58

42-500 Będzin

- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

Sporządziła: Daria Jura    tel. 32 293 15 52    e-mail: djura@slawkow.pl

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza

Miasta Sławkowa Nr  278  znak:

OSGO.6220.11.2023 z dnia 26.09.2024 r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Modernizacja i rozbudowa rozlewni gazu płynnego eksploatowanej w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie”.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa rozlewni gazu płynnego eksploatowanej 
w AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Sławkowie” realizowane będzie na terenie zakładu zlokalizowanego w Sławkowie przy ul. Groniec 1, na którym prowadzona jest działalność 
w zakresie magazynowania i przeładunku gazu płynnego propan, butan i propan-butan oraz dystrybucji tych gazów dla odbiorców. Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Sławków, które zgodnie z podziałem administracyjnym kraju należy do powiatu będzińskiego i zlokalizowane jest we wschodniej części województwa śląskiego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy rozlewni gazu płynnego 
w Sławkowie planuje się wykonanie następujących zamierzeń:

- rozbudowę tzw. parku zbiornikowego, w tym m.in.: rozbudowę leżni (fundamentu ziemnego) zbiorników, budowę nowej ściany oporowej żelbetowej oraz posadowienie trzech nowych zbiorników magazynowych o pojemności ok. 600 m3 każdy;

- rozbudowę układu pompowego;

- rozbudowę układu załadunkowo – rozładunkowego gazu dla autocystern o dwa dodatkowe stanowiska wraz z wagami;

- rozbudowę bocznicy kolejowej poprzez budowę dodatkowych torów o łącznej długości ok. 820 m wraz z trzema rozjazdami;

- modernizację infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zakładu, w tym m.in.: poszerzenie istniejącej drogi w rejonie stanowisk dla autocystern, rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, likwidację istniejącej wieży oświetleniowej 
i budowę dwóch nowych wież oświetleniowych oraz wykonanie drogi ppoż. (technicznej) wzdłuż północnej i wschodniej granicy zakładu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 666, 667, 675, 676, 594/1, 670/1, 677/1, 671/2 oraz 672/2 obręb Niwa. Teren przedsięwzięcia, 
w stanie istniejącym, jest terenem ogrodzonym, częściowo zagospodarowanym, na którym zlokalizowane są budynki, obiekty, instalacje i urządzenia zakładu AmeriGas Polska Sp. z o.o. Jest to obszar częściowo utwardzony (drogi wewnętrzne, place). Pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania występują niewielkie pasy zieleni urządzonej tj. trawniki, a na granicach terenu zakładu znajdują się obszary pokryte drzewami i krzewami. Jako miejsce realizacji przedsięwzięcia wyznaczona została centralna i wschodnia część terenu zakładu obejmująca obszar o powierzchni ok. 8,31 ha. Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie otaczają:

- od północy: tereny przemysłowe i usługowe z luźną zabudową przemysłową (BARTER S.A., Europejskie Technologie Górnicze) oraz infrastruktura komunikacyjna (tory kolejowe, drogi), w odległości 260 m znajduje się zabudowa mieszkaniowa przy ul. Groniec;

- od wschodu: tereny przemysłowe (BARTER S.A.), tereny leśne, drogi, linia kolejowa;

- od południa: tereny leśne, w odległości ok. 530 m od granicy zakładu znajduje się zabudowa przemysłowa Terminal Przeładunkowy Polski Gas S.A. oraz PKP Cargo;

- od zachodu: tereny niezagospodarowane oraz przemysłowe (Euroterminal Sławków 
Sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy Sławków-Medyka Sp. z o.o., Sarego Poland S.A., Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o., w odległości o. 1 000 m od granic zakładu znajduje się zabudowa mieszkaniowa przy ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu.

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja objęty jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego miasta Sławkowa dla obszaru Groniec podjętego uchwałą Nr LIX/585/2023 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 268 z dnia 9 stycznia 2024 r.). Teren inwestycji oznaczony jest symbolem 7U-P – Teren usług i produkcji.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę logistyki i usprawnienie prowadzonych procesów magazynowania i przeładunku gazu płynnego w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ten produkt. Obecnie w ramach działalności zakładu eksploatowane są stanowiska do rozładunku i/lub załadunku różnego rodzaju cystern (kolejowych szerokotorowych, kolejowych normalnotorowych, samochodowych), zbiorniki magazynowe gazu płynnego (tzw. park zbiornikowy), pompownia produkcyjna, sprężarkownia, rozlewnia (hala napełniania butli) czy stanowisko paletyzacji butli. Na terenie zakładu znajduje się również sieć rurociągów technologicznych do przesyłania gazów, magazyny butli oraz obiekty techniczne (np. warsztat, budynek administracyjno – socjalny, portiernia).

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmował będzie:

- rozbudowę tzw. parku zbiornikowego polegającego na rozbudowę leżni (fundamentu ziemnego) zbiorników, budowę nowej ściany oporowej żelbetonowej oraz posadowienie trzech nowych zbiorników magazynowych o pojemności ok. 600 m3 każdy, a także związaną z tym rozbudowę układu pompowego,

- rozbudowę układu załadunkowo – rozładunkowego gazu dla autocystern o dwa dodatkowe stanowiska wraz z wagami,

- rozbudowę bocznicy kolejowej poprzez budowę dodatkowych torów o łącznej długości ok. 820 m wraz z trzema rozjazdami,

- modernizację istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zakładu, w tym m.in. poszerzenie istniejącej drogi w rejonie stanowisk dla autocystern, rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, likwidację istniejącej wieży oświetleniowej 
i budowę dwóch nowych wież oświetleniowych, wykonanie drogi ppoż. (technicznej) wzdłuż północnej i wschodniej granicy zakładu.

Park zbiornikowy – istniejący park zbiornikowy zostanie rozbudowany z południowej strony 
o trzy zbiorniki magazynowe gazów płynnych o pojemności 600 m3 każdy. Zbiorniki 
o cylindrycznym kształcę zostaną zabudowane w sztucznie utworzonym nasypie, który również zostanie rozbudowany. Docelowo zakłada się, że nasyp ten będzie miały wymiary ok. 77,5 m. x 62,9 m. Zachodnią ścianę nowej części nasypu tworzyć będzie ściana oporowa stanowiąca kontynuację istniejącej ściany. Nowa część ściany oporowej będzie miała grubość 
0,4 m z poszerzeniem w podstawie w miejscu połączenie z płytą fundamentową do 0,65 m. Ściana oporowa od strony zewnętrznej nasypu będzie stanowiła typową ścianę kątową o długości ok. 14,05 m, natomiast od strony wewnętrznej będzie ścianą kątową ze stalowym przegubowym prętowym ściągiem i blokiem oporowym w postaci płyty żelbetonowej o grubości 0,3 m. Fundament ściany oporowej posadowiony zostanie bezpośrednio na poduszce piaskowej wykonanej z piasku średniego o grubości warstwy 30 cm. W dolnej części ściany, w rozstawie co ok. 2,0 – 2,5 m, zostaną osadzone rury odwadniające (np. z PCV), a wzdłuż zewnętrznej krawędzi ściany, po obwodzie nasypu oraz co drugi zbiornik wykonany zostanie drenaż odwadniający w postaci rury drenarskiej perforowanej, otoczonej obsypką filtracyjna owiniętą w geowłókninę filtracyjną. 
W ścianie oporowej wykonane zostaną otwory technologiczne. Wschodnia i południowa ściana nowej części nasypu zostanie wykonana w formie skarpy i obłożona prefabrykatami ażurowymi wypełnionymi grysem. Na skarpie wykonane zostaną schody terenowe z ochronną balustradą stalową i chodnikiem. Zgodnie z przewidywaniami realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała opróżniania istniejących zbiorników magazynowych gazów płynnych, gdyż nie nastąpi naruszenie zasadniczej części istniejącego kopca ziemnego. Dopuszcza się możliwość jedynie częściowej rozbiórki istniejącej południowej ściany nasypu (w zakresie koniecznym do zabudowy nowych zbiorników i bezpieczeństwa prowadzenia prac budowlanych), natomiast 
w zakresie zasadniczej części kopca ziemnego nie będą prowadzone prace.

Układ pompowy (pompownia) – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej pompowni produkcyjnej planuje się zabudowę dodatkowych trzech pomp do obsługi instalacji. Dodatkowe pompy zostaną posadowione w nowej wiacie o powierzchni ok. 45,0 m2, zlokalizowanej na zachód od parku zbiornikowego. Nowe pompy, tak jak istniejące urządzenia, będą tłoczyć gaz do hali napełniania butli, cystern drogowych i kolejowych oraz pomiędzy zbiornikami.

Stanowiska do rozładunku i/lub napełniania cystern drogowych – w sąsiedztwie istniejących stanowisk do rozładunku i/lub załadunku cystern drogowych planuje się wykonać dwa dodatkowe stanowiska, wraz z wagami samochodowymi. Nowe stanowiska mają uelastycznić pracę zakładu 
i usprawnić proces załadunku i/lub załadunku autocystern. Zostaną one wyposażone w niezbędne zabezpieczenia bezpieczeństwa (jak istniejące stanowiska), w tym m.in.: armaturę odcinającą, węże elastyczne z zaworami sucho odcinającymi, armaturę kontrolną, instalację zraszaczową, sieć stałych eksplozymetrów, układ detekcji płomieni, sieć wyłączników awaryjnych (bezpieczeństwa).

Bocznica kolejowa – tory zostaną rozbudowane o łączną długość ok. 820 m. Wykonanych zostanie 5 równoległych torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1 435 mm (tor normalny), o długości od ok. 140 m do ok. 180 m. Każdy tor zakończony zostanie masywnym, żelbetowym kozłem oporowym. Nowo projektowane tory zostaną połączone 
z istniejącymi torami bocznicy poprzez trzy rozjazdy (szyny typowe, podrozjazdnice drewniane, nastawiane ręcznie z miejsca). Układ torowy wykonany zostanie w poziomie, w układzie równoległym o rozstawie osi ok. 5,5 m, z materiałów nowych i staroużytecznych, złącza wiszące, podkłady betonowe, a w rejonach rozjazdów – drewniane. Podtorze będzie wyrównane 
z chemicznym wzmocnieniem gruntu rodzimego (stabilizacja chemiczna) i półwarstwami konstrukcyjnymi z kruszyw, drenażem z podłączeniem do istniejących ciągów kanalizacji deszczowej. Międzytorza zostaną wyrównane do górnej powierzchni podkładów betonowych. Oświetlenie grupy torów odstawczych/magazynowych będzie prowadzone z dwóch wież.

Budynek warsztatu – w związku z rozbudową parku zbiornikowego planuje się zainstalowanie do obsługi instalacji dodatkowej sprężarki o mocy ok. 55 kW. Nowa sprężarka, tak jak istniejące sprężarki zainstalowane w budynku warsztatowym, będzie wykorzystywana do napędu urządzeń 
i zaworów gazowych sterowanych z dyspozytorni.

Sieć rurociągów technologicznych – istniejąca sieć rurociągów technologicznych zostanie rozbudowana o dodatkowe rurociągi pozwalające m.in.: przesył gazy płynnego ze stanowisk rozładunkowych cystern do nowych zbiorników oraz ze zbiorników do rozlewni (hali napełniania butli) i stanowisk napełniania cystern (kolejowych i drogowych).

Realizacja przedsięwzięcia zakłada również budowę nowego separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem, który będzie oczyszczał wody opadowe i roztopowe zbierane 
z miejsc potencjalnie zanieczyszczonych tj. drogi, place, bocznice kolejowe przed wprowadzeniem ich do kanalizacji operatora zewnętrznego.

Istniejące elementy rozlewni gazu płynnego pozostające bez zmian:

- stanowiska do rozładunku i/lub załadunku cystern kolejowych (szerokotorowych 
i normalnotorowych),

- pompownia produkcyjna,

- sprężarkownia,

- rozlewnia (hala napełniania butli),

- stanowisko peletyzacji butli.

Po realizacji przedsięwzięcia będzie istniała możliwość obrotu rocznego do 360 000 Mg/rok gazów płynnych, przy czym jest to maksymalna wartość wynikająca z wydajności urządzeń zainstalowanych w zakładzie (m.in. pomp). Prognozuje się, że faktyczny obrót gazami może być niższy, lecz będzie ściśle uzależnionych od aktualnego zapotrzebowania. W ostatnich lata obrót roczny gazami płynnymi w zakładzie oscylował w granicach 115 000 Mg/rok. Obecnie maksymalnie, w jednym czasie, na terenie zakładu może znajdować się 2 815 Mg gazów płynnych. Planowane przedsięwzięcie wiąże się ze zwiększeniem ilości magazynowanych i gromadzonych na terenie zakładu substancji niebezpiecznych tj. gazów propan, butan czy ich mieszaniny. Po realizacji przedsięwzięcia maksymalnie w jednym czasie na terenie zakładu w Sławkowie będzie mogło być magazynowanych 6 105 Mg skrajnie łatwopalnych gazów.

Po realizacji przedsięwzięcia ilość transportów kolejowych docierających na teren rozlewni AmeriGas Polska w Sławkowie w ciągu roku ulegnie zwiększeniu, co związane jest z możliwością magazynowania i obrotu większą ilością gazu płynnego. Docelowo zakłada się, że na teren zakładu w skali roku będzie przyjeżdżało maksymalnie 183 składów kolejowych (średnio jeden pociąg raz na dwa dni), jednak nie więcej niż jeden pociąg dziennie. Transport kolejowy może być prowadzony przez całą dobę, tak jak transport samochodowy, który również ulegnie zwiększeniu. Szacuje się, że na teren zakładu, po jego rozbudowie, może przyjechać 70 samochodów ciężarowych na dobę. Szacuje się, że natężenie transportu na terenie zakładu zmieni się następująco:

| Środek transportu | Natężenie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan istniejący | Stan projektowany |
| Transport samochodowy | 47 pojazdów/dobę 17 175 pojazdów/rok | 70 pojazdów/dobę 25 550 pojazdów/rok |
| Transport kolejowy | 1 skład/dobę 122 składy/rok | 1 skład/dobę 183 składów/dobę |

Obsługa komunikacyjna odbywa i będzie się odbywać drogami utwardzonymi (tj. asfaltowymi lub wyłożonymi elementami betonowymi). Ze względów bezpieczeństwa prowadzonych procesów na terenie zakładu nie będzie możliwy długotrwały postój samochodów ciężarowych – wjazdy na teren zakładu w celu załadunku produktów (zarówno gazów w butlach, jak i gazów do cystern samochodowych) odbywają się według ustalonego harmonogramu w celu eliminacji znaczącego nagromadzenia ruchu pojazdów. Krótko czasowy postój pojazdów ciężarowych w oczekiwaniu na wjazd może być prowadzony wzdłuż drogi dojazdowej do zakładu i przy budynku administracyjnym (tj. w pobliżu bramy, przed ważeniem pojazdu i dopełnieniem kwestii administracyjnych) lub wzdłuż dróg wewnętrznych (np. do czasu zakończenia napełniania innego pojazdu na stanowisku do rozładunku i/lub napełniania cystern drogowych lub do czasu załadunku przez wózek widłowy paletyzatora z butlami gazowymi znajdującymi się na placach). Średnia 70-ciu pojazdów na dobę przedkłada się na godzinową ilość pojazdów w zakresie 5-8 pojazdów. Biorąc pod uwagę m.in. docelową liczbę stanowisk do rozładunku i/lub napełniania cystern drogowych (6 sztuk) i jednocześnie załadunek butli z gazem na innych stanowiskach przy dobrze opracowanym harmonogramie przyjęć nie przewiduje się konieczności parkowania pojazdów ciężarowych czy też tworzenia się korku przed wjazdem.