### Załącznik do uchwały Nr L/348/06

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 3 lutego 2006 r.

## Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I - Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-wadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Sławków, w tym prawa i obowiązki Zakładu oraz Odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.),

- Odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

- Zakład – przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

- umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa     w art. 6 ustawy,

- wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodo-ciągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

- wodomierz główny - przyrząd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

- podwodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, lub służący do opomiarowania ilości zużytej wody w lokalach, w budynkach wielolokalowych zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,

- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,

- przepływomierz – urządzenie do pomiaru ilości ścieków, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,

- okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków określony w umowie.

# Rozdział II – Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład Wodociągowo–Ka-nalizacyjny w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3

1. Ilość zużytej wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalić dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Zakład może zaniechać ustaleń dotyczą-cych minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zaleco-no Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Miasta.

§ 4

1. Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

- zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

-  2  -

- przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,

- dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji i objętych zatwierdzonym planem finansowym gminy,

- zakup, zainstalowanie i utrzymywanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Zakład ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kana-lizacyjnej.

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład,      a w szczególności do:

- utrzymywania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

- zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

- nie zmieniania, bez uzgodnień z Zakładem, uzyskanych warunków technicznych przyłą-czenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie mechaniczne i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed zala-niem, zamarznięciem oraz dostępem osób nieuprawnionych,

- utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w po-siadaniu Zakładu,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjono-wania sieci kanalizacyjnej,

- udostępnienia Zakładowi dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kana-lizacji,

- udostępnienia Zakładowi dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład,

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

-  3  -

§ 6

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego      w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo pisemnego wezwania ze strony Zakładu ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przy-sługującego Odbiorcy.

Rozdział III – Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z od-biorcami

### A. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Zakład z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunków usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Zakładu, odpowiedzialność Zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

4. Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzysta-jącymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

5. Zakład ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielo-lokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania występują warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostar-czoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

§ 9

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Zakład zawiera umowy na czas określony:

- gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

- na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w for-mie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Zakładu, skutkującej zmianą Odbiorcy, Zakład zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

-  4  -

## B. Zasady zawierania umów

§ 12

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Zakładu.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Zakładowi dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta nieruchomości o nie-uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania        z przyłączonej nieruchomości.

5. Zakład może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zakładu o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Zakładu, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Zakład.

§ 13

1.	Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdującymi się w budyn-ku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wieloloka-lowego lub budynków wielolokalowych.

2.	Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasa-dach rozliczania różnic wynikających między wskazaniami wodomierza głównego,      a wskazaniami wodomierzy u poszczególnych Odbiorców oraz o obowiązku ponosze-nia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat,

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodo-mierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3.	Zakład może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4.	W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Zakład jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

5. Umowa może być zawarta z właścicielami domów jednorodzinnych w osiedlach, dla których określone są warunki techniczne na dostawę wody do wodomierza głównego na wniosek właściciela przyłącza wodno – kanalizacyjnego lub zarządcy osiedla.

6.	Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1)	określenie właścicieli poszczególnych domów wraz z ich zgodą na zawarcie umowy potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z domu jednoro-dzinnego o zasadach rozliczania różnic wynikających między wskazaniami wodomierza głównego, a wskazaniami wodomierzy u poszczególnych Odbiorców oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat,

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w domu jednorodzinnym za wodomie-rzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów.

§ 14

Zakład sporządza projekt umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o za-warcie umowy.

-  5  -

### C. Zasady rozwiązywania umów

§ 15

1.	Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowie-dzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.

3. Rozwiązanie umów zawartych z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielo-lokalowych następuje równocześnie z rozwiązaniem umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą na wodomierzu głównym.

§ 16

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenie postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej Zakładem,

- utraty przez Zakład zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 18

Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

### Rozdział IV – Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogło-szonych taryfach.

§ 20

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 21

- Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

- Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 22

- Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.

- W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Zakład wystawia odrębną fakturę na zarządcę lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

- Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury.

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 21 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Zakład do naliczania odsetek, w wysokości usta-wowej.

-  6  -

- Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 24

- Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

- Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Zakładu i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowa-dzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

- W przypadkach określonych w ust. 1, 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

### Rozdział V – Warunki przyłączania do sieci

§ 25

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Zakładowi wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

- adres do korespondencji,

- w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

- określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

- określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

- wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

- opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowa-dzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania      i przeznaczenia,

- wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 26

- Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

- dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1. względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów       i urządzeń uzbrojenia terenu.

-  7  -

- Zakład jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 27

- Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci Zakład w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o któ-rym mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o po-dłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodo-ciągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 25, infor-muje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

- wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urzą-dzenia pomiarowego,

- określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

- określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

- zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

- wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

- parametry techniczne przyłącza,

- miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczy-tów ilości pobranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadza-nych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

- Wynagrodzenie Zakładu za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, winno odpowiadać poniesionym przez Zakład kosztom przygoto-wania tego dokumentu.

§ 28

- „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

- W przypadku określonym w ust. 1 Zakład i osoba ubiegająca się o przyłączenie przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady przejęcia przez Gminę lub Zakład urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

- W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegająca się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Gminą lub Zakładem, a tą osobą reguluje tryb i zasady przejęcia przez Gminę lub Zakład części inwestycji sfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

- Przejęcie polegać może na przeniesieniu na Gminę lub Zakład prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu innej umowy, a w szczególności umowy dzierżawy.

-  8  -

- Wybór konkretnej formy przejęcia wymaga akceptacji Gminy lub Zakładu i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w for-mie pisemnej.

- Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

- termin wybudowania urządzenia,

- warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

- zasady kontroli realizacji inwestycji przez Gminę lub Zakład,

- formę prawną przejęcia urządzenia przez Gminę lub Zakład,

- termin przejęcia urządzenia.

§ 29

- Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i spo-sobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.

- Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład, który wydał „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Zakład wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Zakład sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Zakład po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Zakładowi odpowiednie dokumenty      i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Zakład doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warun-kami przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej”.

- Zakład wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

§ 30

Przed zawarciem umowy Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział VI – Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodocią-gowo–kanalizacyjnych

§ 31

- Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodo-ciągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odpro-wadzania ścieków.

- Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

- Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

-  9  -

Rozdział VII – Sposób dokonywania odbioru przez zakład wykonanego przyłącza

§ 32

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.

- Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

- Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

- Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w wa-runkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Zakładu a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 33

- Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Zakład uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 32 pkt. 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 34

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu określa Zakład.

§ 35

- Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

- termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

- inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

- Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej;

- dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

- rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

- skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, datę,

- uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział VIII – Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przy-padku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świad-czonych usług

§ 36

- Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

- prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

- występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

- występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- planowanych przerw w świadczeniu usług.

-  10  -

- Zakład udziela informacji za pośrednictwem ogłoszeń, telefonu, faksu lub elektronicz-nych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Jeżeli prośba o udzielenie informacji w zakresie punktu 1 została przedłożona na piśmie Zakład udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

- Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej osta-teczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 37

- Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Zakład umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

- O wystąpieniu zdarzenia (awarii) Odbiorca niezwłocznie zgłasza telefonicznie lub osobiście do Zakładu w celu potwierdzenia zasadności reklamacji przez służby techniczne Zakładu. Następnie reklamację należy złożyć w formie pisemnej.

- Zakład jest zobowiązany rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Zakładu lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 38

- W siedzibie Zakładu winny być udostępnione do wglądu wszystkim zainteresowanym:

- aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

- tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowią-zującego na terenie gminy,

- wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

- tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-niu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

- Zakład nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibę.

§ 39

- Zakład ma obowiązek poinformować Odbiorców o planowanych przerwach lub ograni-czeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co naj-mniej 72 godzinnym.

- Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwy-czajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w do-stawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

- W przypadku budynków wielolokalowych Zakład może o zdarzeniach wskazanych       w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

- W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 40

- Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

-  11  -

- Zakład ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Zakład wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z :

- działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

- działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Zakład nie ponosi odpowie-dzialności, w tym samego Odbiorcy,

- potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych,

- awarii sieci wodociągowej.

Rozdział IX – Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 41

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalo-wanych na sieci wodociągowej.

§ 42

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umo-wy zawieranej pomiędzy Gminą, Zakładem i jednostką straży pożarnej.

§ 43

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru wody jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 44

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Zakładowi informacje o ilości wody pobranej.

§ 45

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Zakład obciąża Gminę.